细胞房值日细则

细胞房内：

- 高压6瓶水（约6L），供培养箱换水和水浴锅换水。

- 培养箱换水：（1）将培养箱托盘取出并倒掉托盘内的水；（2）用酒精擦拭托盘表面，并用纸擦干；（3）将托盘的正面和反面分别紫外照射30 min；

（4）将每个托盘加入1瓶（约1L）高压过的超纯水，并将托盘放入培养箱中。

3. 水浴锅换水：（1）将水浴锅内部水全部倒掉，用酒精擦拭水浴锅内部，并加入约3瓶（3L）高压过的超纯水。

4. 超净台清洁：用酒精擦拭超净台台面，并清理超净台内部不慎掉入风口处的枪头、杂物以及液体残余。清理后照射紫外。

5. 清理废液：将废液加入84消毒液后转移至细胞房外倒掉。

6. 台面、门、冰箱表面清洁：用含有84消毒液的清水擦拭表面。

7. 地面清洁（2次）：扫地后用含有84消毒液的清水清理地面；

8 清理垃圾

缓冲区：

- 用抹布（含有84消毒液的清水）清理所有拖鞋底面，并摆放整齐；

- 清理地面；

日常

- 物品摆放整齐；

- 观测CO2气瓶剩余量，并及时找相关人员订购。

- 清理地面和垃圾箱。

值日时间统一规定于每周周五至周日，具体时间请值日生提前在群内通知！值日后请登记！

实验室值日细则

日常：

- 每日下班时清运桌面小垃圾箱实验垃圾。

- 按时处理生活垃圾桶和实验垃圾桶：垃圾快满时及时清运。生活垃圾以及空箱子放至走廊垃圾桶。实验垃圾放在推车上后及时转移到四楼实验垃圾存放间。空试剂瓶放置到空瓶储存柜。

- 签收的耗材与药品归类放到指定位置。

- 整理清洁台面与公共空间。

- 整理水池旁晾干区域。

- 冰箱保养：安排除冰与散热器的清洁。

- 插枪头、安排耗材灭菌事宜。

- 配制常用溶液和浓缩储存液。

- 废液消杀处理。

每周：

- 清洁地面两次。

- 垃圾（固废、危废、易碎）统一清运。

- 更换水槽旁边的吸水纸面。

- 擦拭清洁玻璃置物台。

- 擦拭清洁台面仪器设备：水浴锅、离心机、qPCR仪、真空泵、超声清洗仪等。

  - qPCR仪用棉签沾无水乙醇擦拭每一个金属孔并晾干。

  - 水浴锅换水并用75%乙醇清洁内壁。

  - 超声清洗仪换水并用75%乙醇清理内壁。

  - 离心机拆开转子，擦拭内壁和盖子；同时确保转子内没有离心管碎片等异物。

  - 清理真空泵的废液瓶，并在瓶底倒入少量84稀释液。